| 檢驗表單 | 一般生化檢驗單-U (CM-T2402) |
| --- | --- |
| 檢驗項目 | 皮質醇(24小時尿液) Free Cortisol (24Hr Urine) |
| 參考範圍 | 24小時尿液生物參考區間:58~403 μg/24小時 |
| 採檢容器及檢體量 | *採檢須知 尿液收集於24小時尿袋中，分裝尿液最低採檢量：3 mL 不含抗凝固劑的試管(紅頭空白管) |
| 採檢注意事項 | 請先至檢驗部領取裝有尿液保存劑之24小時尿液收集袋。 |
| 檢驗方法 | 化學冷光雙向免疫酵素分析法。CLIA (Chemiluminescent immunoassay Sandwich method) |
| 可送檢時間 | 24小時收檢。 |
| 報告完成時間 | 一般件：1個工作天。 |
| 檢驗組別及聯絡方式 | 一般檢驗科急診檢驗組，分機：5446、5447。 |
| 檢驗效能 | 請參閱量測不確定度 |
| 檢驗結果的解讀 | 1.Cortisol :為主要的類固醇激素，葡萄糖皮質素之一，有促進葡萄糖生成、肝糖生成、蛋白質代謝及抗炎反應。 2.Cortisol 合成於副腎皮質的束狀層，受腦下腺之ACTH 控制而分泌。 3.皮質酮(Hydroxycortisone)，為主要的類固醇激素。cortisol為葡萄糖皮質素之一，有促進葡萄糖生成、肝糖生成、蛋白質代謝及抗炎反應。不管任何原因，只要導致cortisol分泌增加者，均屬於Cushing氏症候群，但由ACTH增加而使cortisol昇高時，就稱為Cushing 氏病。 4.皮質素與蛋白的結合可避免被肝臟代謝，而血清中未結合(或游離)的皮質素被肝臟代謝後會產生很多其他的形式或代謝產物。許多的代謝產物(鍵結的、糖基化的或硫基化的)是水溶性的，會很快排泄到尿液中，而一小部分的皮質素(<100 μg/24小時)和其他可萃取的代謝產物也會排泄到尿液中。測量尿液中的皮質素可反映出血清中未結合(或游離)皮質素的量，可幫助診斷腎上腺功能亢進。尿中皮質素濃度的上升，是庫欣氏症候群(腎上腺皮質功能亢進)的可能診斷依據。 5.計算24小時尿液結果，計算萃取或未萃取的24小時尿液皮質素，是利用Access儀器發出的尿液皮質素報告(單位為μg/dL)，依下列的公式換算而來： 尿液皮質素 = 尿液皮質素(μg/dL) /100* x 24小時尿液的體積(mL) (μg/24小時) *100是將μg/dL轉換成μg/mL的係數 |
| 健保代碼 | 09113B |
| 幾付點數 | 240 |
| 自費收費 | 300 |
| 注意事項 |  |